Prof. Krzysztof Chrzanowski 							Warszawa 7.12.2012

Instytut Optoelektroniki WAT

Odpowiedź na uwagi rezenzenta

Chciałbym podziękować za rzeczową ocenę artykułu „A case of non validity of MRTD concept” oraz zalecenia co do jego korekty.  Ww. zalecenia zostały wprowadzone.

Poniżej zaprezentowano szczegółowy komentarz do uwag recenzenta do artykułu „A case of non validity of MRTD concept”.

Tak jak stwierdza autor już w pierwszym zdaniu abstraktu charakterystyka MRTD należy do podstawowych i powszechnie stosowanych przy ocenie potencjalnej przydatności kamery obserwacyjnej do realizacji określonych zadań użytkowych.

Bez uwag

- Praca omawia wyniki pomiarów realnego urządzenia, którego dane identyfikujące nie mogły być podane z przyczyn proceduralnych.

- Autor wykrył dotąd nieznaną postać charakterystyki MRTD. Potwierdzam, że ani ja ani kilku konsultowanych w tym zakresie specjalistów z firmy Sofradir - jednego z głównych światowych producentów głęboko chłodzonych matrycowych detektorów podczerwieni (IRFPA) nie znaliśmy dotąd takiego przypadku.

Bez uwag

- Problem odmienności polegającej na braku monotoniczności funkcji MRTD jest poprawnie opisany i udokumentowany. Chociaż autor nie podaje warunków nastaw kamery, to zważywszy na znane mi jego duże doświadczenia w testowaniu obserwacyjnych kamer termalnych zakładam, że w badaniu zostały zastosowane nastawy kamery zalecane przez jej producenta dla realizowanych pomiarów… Może warto byłoby o tym zapewnić czytelnika?

Dodano akapit

It should be emphasized that the results presented in Figs.2-5 were obtained while testing thermal imagers run using manufacturer computer program and at settings recommended by the manufacturer.

- Przy zastrzeżeniu jak powyżej, podzielam w pełni uwagę końcową pracy, iż opisany przypadek powinien być ostrzeżeniem i podstawą do doprecyzowania wymagań na dokumenty składane w celu porównywania różnych kamer termalnych, w szczególności dla wojska i zastosowań specjalnych.  Zgadzam się z autorem, że nie można wykluczyć, iż opisany efekt - wykryty dzięki niestandardowym warunkom badania MRTD- jest skutkiem specjalnego dopasowania konstrukcji kamery do spełnienia określonego kryterium w konkursie ofert… Z tego względu pracę uważam za ważny wkład autora do wiedzy o współcześnie oferowanych urządzeniach.

Jest prawdopodobne, że zespół konstruktorów otrzymał jako wytyczne spełnienie wymagań na MRTD konstruowanych kamer termowizyjnych.

Uwagi i propozycje drobnych zmian w tekście:

- Proponuję usunąć :  ..” The author of this paper is not a specialist in IR FPA sensor technology.

Usunięto

Opisany efekt jest moim zdaniem wynikiem nieliniowego wzmocnienia sygnałów (specjalna filtracja i działanie AGC- automatycznej regulacji wzmocnienia) w torze elektronicznego przetwarzania sygnałów, w stopniach poza IRFPA.  Ewentualna praca detektorów w obszarze nielinowym z tytułu przesterowania, skutkowałaby typowym nasyceniem bez efektu „czarnych prostokątnych obrzeży” na granicach pól testu paskowego lub kołowego…

Dodano zdanie:

The most probable source is highly non-linear electronics that do processing of signals from IR FPA sensor.

Proponuję skorygować błędy literowe :

- w abstrakcie:  „mathematic” function  na “mathematical” function

skorygowano

- str1   “non-bjective” function shown in Fig.2 na “non-bijective”

skorygowano

-str 2   that the tested “imagerwill” deliver sharp images  na … “imager will”

skorygowano

- Fig.3. Image of the same 4-bar target of 7.2 “lp.mm”   na … lp/mrad

skorygowano